## Asientos Carga Rectangular
CALCULO DE ASIENTOS ELÁSTICOS Y POR CONSOLIDACIÓN DE UNA CARGA RECTANGULAR
Realiza el cálculo con respecto a la esquina de la cimentación
Datos | Valor | Unidades | Descripción
L/2 | 1 | m | Mitad de la dimensión mayor de la cimentación
B/2 | 1 | m | Mitad de la dimensión menor de la cimentación
zmax | 3 | m | Profundidad recomendada a calcular
iz | 0.1 | m | incremento de z
qv | 260 | kPa | Carga sobre cimentación
sTotal | 1.604 | cm | Centro
Asientos Elásticos
Selección del tipo de asientos a calcular
[11 empty] | 1 | Elásticos
[11 empty] | 2 | Consolidación
Sólo se usan asientos procedente de tensiones verticales
[9 empty] | Incrementos |  |  |  |  | Asiento | Asiento
[9 empty] | Tensión por carga |  | Parámetros |  |  | Centro | Centro | Tipo asiento | Asiento
[7 empty] | Tensión efectiva |  | Esquina | centro | Elasticos | Consolidación |  | Elástico | Consolidación | 1 Elástico | Centro
z[m] | m | n | 1er Término | 2º Termino | 2º Térm_corregido | I | g'[KN/m3] | sz0'[Kpa] | sz[Kpa] | sz[Kpa] | E[KPa] | Cc | e0 | Si[cm] | Si[cm] | 2 Consolidación | Si[cm]
0.1 | 10 | 10 | 0.27934 | -0.28937 | 2.8599 | 0.24981 | 15 | 1 | 64.9519 | 259.8074 | 23000 | 0.045 | 0.25 | 0.11296 | 0.00060062 | 1 | 0.11296
0.2 | 5 | 5 | 0.53857 | -0.62208 | 2.5851 | 0.24857 | 15 | 2.5 | 64.6291 | 258.5166 | 23000 | 0.045 | 0.25 | 0.1124 | 0.0015047 | 1 | 0.1124
0.3 | 3.3333 | 3.3333 | 0.76152 | -1.0684 | 2.3232 | 0.24547 | 15 | 4 | 63.8223 | 255.2892 | 23000 | 0.045 | 0.25 | 0.111 | 0.0024307 | 1 | 0.111
0.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9385 | -1.7967 | 2.0787 | 0.2401 | 15 | 5.5 | 62.4258 | 249.7034 | 23000 | 0.045 | 0.25 | 0.10857 | 0.0034063 | 1 | 0.10857
0.5 | 2 | 2 | 1.0667 | -3.4286 | 1.8546 | 0.23247 | 15 | 7 | 60.4412 | 241.7649 | 23000 | 0.045 | 0.25 | 0.10512 | 0.0044625 | 1 | 0.10512
0.6 | 1.6667 | 1.6667 | 1.1487 | -12.2571 | 1.6522 | 0.22289 | 15 | 8.5 | 57.9516 | 231.8063 | 23000 | 0.045 | 0.25 | 0.10079 | 0.0056304 | 1 | 0.10079
0.7 | 1.4286 | 1.4286 | 1.1909 | 10.0371 | 1.4715 | 0.21187 | 15 | 10 | 55.0851 | 220.3405 | 23000 | 0.045 | 0.25 | 0.0958 | 0.0069394 | 1 | 0.0958
0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.2009 | 3.7699 | 1.3115 | 0.19993 | 15 | 11.5 | 51.9819 | 207.9275 | 23000 | 0.045 | 0.25 | 0.090403 | 0.0084165 | 1 | 0.090403
0.9 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1865 | 2.3645 | 1.1707 | 0.18758 | 15 | 13 | 48.7707 | 195.0829 | 23000 | 0.045 | 0.25 | 0.084819 | 0.010086 | 1 | 0.084819
1 | 1 | 1 | 1.1547 | 1.7321 | 1.0472 | 0.17522 | 15 | 14.5 | 45.5576 | 182.2303 | 23000 | 0.045 | 0.25 | 0.079231 | 0.01197 | 1 | 0.079231
1.1 | 0.90909 | 0.90909 | 1.1112 | 1.3667 | 0.93911 | 0.16316 | 15 | 16 | 42.422 | 169.688 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.032017 | 0.014088 | 1 | 0.032017
1.2 | 0.83333 | 0.83333 | 1.0607 | 1.1259 | 0.84455 | 0.15161 | 15 | 17.5 | 39.4188 | 157.6753 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.02975 | 0.016455 | 1 | 0.02975
1.3 | 0.76923 | 0.76923 | 1.0063 | 0.95385 | 0.76178 | 0.1407 | 15 | 19 | 36.5823 | 146.3294 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.027609 | 0.019087 | 1 | 0.027609
1.4 | 0.71429 | 0.71429 | 0.95071 | 0.82405 | 0.68924 | 0.1305 | 15 | 20.5 | 33.9308 | 135.7231 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.025608 | 0.021993 | 1 | 0.025608
1.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.89552 | 0.7223 | 0.62553 | 0.12104 | 15 | 22 | 31.4707 | 125.8829 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.023751 | 0.025182 | 1 | 0.023751
1.6 | 0.625 | 0.625 | 0.84187 | 0.64021 | 0.56946 | 0.11231 | 15 | 23.5 | 29.2007 | 116.803 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.022038 | 0.028661 | 1 | 0.022038
1.7 | 0.58824 | 0.58824 | 0.79051 | 0.57253 | 0.51998 | 0.10428 | 15 | 25 | 27.1141 | 108.4563 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.020463 | 0.03243 | 1 | 0.020463
1.8 | 0.55556 | 0.55556 | 0.74182 | 0.51577 | 0.47618 | 0.096926 | 15 | 26.5 | 25.2008 | 100.8031 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.019019 | 0.036491 | 1 | 0.019019
1.9 | 0.52632 | 0.52632 | 0.69604 | 0.46751 | 0.43732 | 0.090189 | 15 | 28 | 23.4492 | 93.7968 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.017698 | 0.040841 | 1 | 0.017698
2 | 0.5 | 0.5 | 0.6532 | 0.426 | 0.40272 | 0.084027 | 15 | 29.5 | 21.847 | 87.388 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.016488 | 0.045475 | 1 | 0.016488
2.1 | 0.47619 | 0.47619 | 0.61327 | 0.38996 | 0.37182 | 0.078391 | 15 | 31 | 20.3818 | 81.5271 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.015382 | 0.050384 | 1 | 0.015382
2.2 | 0.45455 | 0.45455 | 0.57616 | 0.35843 | 0.34416 | 0.073237 | 15 | 32.5 | 19.0416 | 76.1662 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.014371 | 0.05556 | 1 | 0.014371
2.3 | 0.43478 | 0.43478 | 0.54172 | 0.33063 | 0.31932 | 0.068519 | 15 | 34 | 17.815 | 71.26 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.013445 | 0.06099 | 1 | 0.013445
2.4 | 0.41667 | 0.41667 | 0.50979 | 0.306 | 0.29695 | 0.064198 | 15 | 35.5 | 16.6916 | 66.7663 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.012597 | 0.066663 | 1 | 0.012597
2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.48021 | 0.28403 | 0.27674 | 0.060237 | 15 | 37 | 15.6616 | 62.6463 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.01182 | 0.072564 | 1 | 0.01182
2.6 | 0.38462 | 0.38462 | 0.45281 | 0.26436 | 0.25845 | 0.056601 | 15 | 38.5 | 14.7162 | 58.8646 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.011107 | 0.078677 | 1 | 0.011107
2.7 | 0.37037 | 0.37037 | 0.42743 | 0.24667 | 0.24184 | 0.053259 | 15 | 40 | 13.8473 | 55.3892 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.010451 | 0.084987 | 1 | 0.010451
2.8 | 0.35714 | 0.35714 | 0.40389 | 0.2307 | 0.22673 | 0.050183 | 15 | 41.5 | 13.0477 | 52.1908 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.0098473 | 0.091477 | 1 | 0.0098473
2.9 | 0.34483 | 0.34483 | 0.38207 | 0.21622 | 0.21294 | 0.04735 | 15 | 43 | 12.3109 | 49.2435 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.0092912 | 0.098131 | 1 | 0.0092912
3 | 0.33333 | 0.33333 | 0.36181 | 0.20306 | 0.20033 | 0.044734 | 15 | 44.5 | 11.6309 | 46.5237 | 53000 | 0.045 | 0.25 | 0.0087781 | 0.10493 | 1 | 0.0087781
3.1 | 0.32258 | 0.32258 | 0.343 | 0.19106 | 0.18878 | 0.042318 | 15 | 46 | 11.0026 | 44.0103 | 53000 | 0.021 | 0.1 | 0.0083038 | 0.059323 | 1 | 0.0083038
3.2 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3255 | 0.18008 | 0.17817 | 0.040081 | 15 | 47.5 | 10.4211 | 41.6843 | 53000 | 0.021 | 0.1 | 0.007865 | 0.06306 | 1 | 0.007865
3.3 | 0.30303 | 0.30303 | 0.30922 | 0.17002 | 0.16841 | 0.038008 | 15 | 49 | 9.8822 | 39.5286 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.013176 | 0.066851 | 1 | 0.013176
3.4 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29405 | 0.16077 | 0.1594 | 0.036085 | 15 | 50.5 | 9.382 | 37.528 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.012509 | 0.070687 | 1 | 0.012509
3.5 | 0.28571 | 0.28571 | 0.2799 | 0.15225 | 0.15109 | 0.034297 | 15 | 52 | 8.9172 | 35.6688 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.01189 | 0.074561 | 1 | 0.01189
3.6 | 0.27778 | 0.27778 | 0.26669 | 0.14438 | 0.14339 | 0.032633 | 15 | 53.5 | 8.4847 | 33.9386 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.011313 | 0.078465 | 1 | 0.011313
3.7 | 0.27027 | 0.27027 | 0.25435 | 0.1371 | 0.13625 | 0.031083 | 15 | 55 | 8.0816 | 32.3263 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.010775 | 0.082394 | 1 | 0.010775
3.8 | 0.26316 | 0.26316 | 0.2428 | 0.13036 | 0.12962 | 0.029636 | 15 | 56.5 | 7.7055 | 30.8219 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.010274 | 0.086341 | 1 | 0.010274
3.9 | 0.25641 | 0.25641 | 0.23198 | 0.12409 | 0.12346 | 0.028285 | 15 | 58 | 7.3541 | 29.4164 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0098055 | 0.090301 | 1 | 0.0098055
4 | 0.25 | 0.25 | 0.22184 | 0.11826 | 0.11772 | 0.027021 | 15 | 59.5 | 7.0254 | 28.1016 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0093672 | 0.094267 | 1 | 0.0093672
4.1 | 0.2439 | 0.2439 | 0.21232 | 0.11283 | 0.11236 | 0.025837 | 15 | 61 | 6.7175 | 26.8701 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0089567 | 0.098236 | 1 | 0.0089567
4.2 | 0.2381 | 0.2381 | 0.20337 | 0.10776 | 0.10735 | 0.024726 | 15 | 62.5 | 6.4288 | 25.7154 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0085718 | 0.1022 | 1 | 0.0085718
4.3 | 0.23256 | 0.23256 | 0.19496 | 0.10302 | 0.10266 | 0.023684 | 15 | 64 | 6.1578 | 24.6314 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0082105 | 0.10616 | 1 | 0.0082105
4.4 | 0.22727 | 0.22727 | 0.18704 | 0.098589 | 0.098271 | 0.022704 | 15 | 65.5 | 5.9031 | 23.6125 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0078708 | 0.11012 | 1 | 0.0078708
4.5 | 0.22222 | 0.22222 | 0.17958 | 0.094432 | 0.094152 | 0.021783 | 15 | 67 | 5.6635 | 22.6539 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0075513 | 0.11405 | 1 | 0.0075513
4.6 | 0.21739 | 0.21739 | 0.17254 | 0.090529 | 0.090283 | 0.020914 | 15 | 68.5 | 5.4378 | 21.751 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0072503 | 0.11798 | 1 | 0.0072503
4.7 | 0.21277 | 0.21277 | 0.16589 | 0.086862 | 0.086645 | 0.020096 | 15 | 70 | 5.2249 | 20.8998 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0069666 | 0.12188 | 1 | 0.0069666
4.8 | 0.20833 | 0.20833 | 0.15961 | 0.083411 | 0.083219 | 0.019323 | 15 | 71.5 | 5.0241 | 20.0963 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0066988 | 0.12576 | 1 | 0.0066988
4.9 | 0.20408 | 0.20408 | 0.15366 | 0.08016 | 0.079989 | 0.018594 | 15 | 73 | 4.8343 | 19.3373 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0064458 | 0.12962 | 1 | 0.0064458
5 | 0.2 | 0.2 | 0.14804 | 0.077094 | 0.076942 | 0.017903 | 15 | 74.5 | 4.6549 | 18.6195 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0062065 | 0.13346 | 1 | 0.0062065
5.1 | 0.19608 | 0.19608 | 0.14271 | 0.074199 | 0.074064 | 0.01725 | 15 | 76 | 4.485 | 17.9402 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0059801 | 0.13727 | 1 | 0.0059801
5.2 | 0.19231 | 0.19231 | 0.13765 | 0.071463 | 0.071342 | 0.016631 | 15 | 77.5 | 4.3241 | 17.2966 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0057655 | 0.14105 | 1 | 0.0057655
5.3 | 0.18868 | 0.18868 | 0.13286 | 0.068874 | 0.068766 | 0.016045 | 15 | 79 | 4.1716 | 16.6863 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0055621 | 0.1448 | 1 | 0.0055621
5.4 | 0.18519 | 0.18519 | 0.1283 | 0.066423 | 0.066325 | 0.015488 | 15 | 80.5 | 4.0268 | 16.1072 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0053691 | 0.14853 | 1 | 0.0053691
5.5 | 0.18182 | 0.18182 | 0.12397 | 0.064098 | 0.064011 | 0.014959 | 15 | 82 | 3.8893 | 15.5572 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0051857 | 0.15222 | 1 | 0.0051857
5.6 | 0.17857 | 0.17857 | 0.11985 | 0.061893 | 0.061815 | 0.014456 | 15 | 83.5 | 3.7586 | 15.0344 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0050115 | 0.15588 | 1 | 0.0050115
5.7 | 0.17544 | 0.17544 | 0.11592 | 0.059799 | 0.059728 | 0.013978 | 15 | 85 | 3.6343 | 14.5371 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0048457 | 0.15951 | 1 | 0.0048457
5.8 | 0.17241 | 0.17241 | 0.11219 | 0.057809 | 0.057745 | 0.013523 | 15 | 86.5 | 3.5159 | 14.0636 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0046879 | 0.1631 | 1 | 0.0046879
5.9 | 0.16949 | 0.16949 | 0.10862 | 0.055916 | 0.055858 | 0.013089 | 15 | 88 | 3.4031 | 13.6126 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0045375 | 0.16667 | 1 | 0.0045375
6 | 0.16667 | 0.16667 | 0.10522 | 0.054113 | 0.054061 | 0.012676 | 15 | 89.5 | 3.2956 | 13.1825 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0043942 | 0.17019 | 1 | 0.0043942
6.1 | 0.16393 | 0.16393 | 0.10198 | 0.052396 | 0.052348 | 0.012281 | 15 | 91 | 3.1931 | 12.7723 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0042574 | 0.17369 | 1 | 0.0042574
6.2 | 0.16129 | 0.16129 | 0.09888 | 0.050759 | 0.050715 | 0.011904 | 15 | 92.5 | 3.0952 | 12.3806 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0041269 | 0.17715 | 1 | 0.0041269
6.3 | 0.15873 | 0.15873 | 0.095917 | 0.049197 | 0.049157 | 0.011545 | 15 | 94 | 3.0016 | 12.0064 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0040021 | 0.18058 | 1 | 0.0040021
6.4 | 0.15625 | 0.15625 | 0.093083 | 0.047705 | 0.047669 | 0.011201 | 15 | 95.5 | 2.9122 | 11.6487 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0038829 | 0.18398 | 1 | 0.0038829
6.5 | 0.15385 | 0.15385 | 0.090371 | 0.04628 | 0.046247 | 0.010872 | 15 | 97 | 2.8267 | 11.3066 | 30000 | 0.021 | 0.1 | 0.0037689 | 0.18734 | 1 | 0.0037689
Note on B12: Dejarlo asi es bastante preciso
Note on I39: Tensión efectiva del terreno
Note on J39: Se calcula la parte de la mitad del terraplén que es la que se tiene en cuenta en la formulación
Note on K39: Se calcula la parte de la mitad del terraplén que es la que se tiene en cuenta en la formulación
Note on O39: Asiento en cada segmento de los estratos considerados
Note on P39: Asiento en cada segmento de los estratos considerados
Note on R39: Asiento en cada segmento de los estratos considerados