## SUELOS
CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN TODO TIPO DE SUELOS | [11 empty] | FORMA DE LA CIMENTACIÓN |  | CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN TODO TIPO DE SUELOS
Rectangular
Circular
|  | Peticionario | [13 empty] | Peticionario | 0
|  | Trabajo | [13 empty] | Trabajo | 0
|  | Expediente | [13 empty] | Expediente | 0
CÁLCULO DE LA PRESIÓN VERTICAL DE HUNDIMIENTO | [13 empty] | CÁLCULO DE LA PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO
- No aplicable en arcillas normalmente consolidadas o sobreconsolidadas bajo cargas de trabajo superiores a la presión de preconsolidación
EXPRESIÓN ANALÍTICA BÁSICA | [13 empty] | CÁLCULO ELÁSTICO DE ASIENTOS - MÉTODO DE STEINBRENNER | [9 empty] | - A efectos prácticos, se consideran arcillas sobreconsolidadas las que poseen resistencia a compresión simple superior a la carga de servicio transmitida por el edificio
siendo:
SITUACIÓN DE DIMENSIONADO | [5 empty] | PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL TERRENO
Largo equivalente (m)
| Situación de dimensionado |  |  |  |  | Resistencia al corte | [5 empty] | L*= | 1000
| Persistente a largo plazo |  |  |  |  | fK= | 30 | º | cK y fK representativos de una profundidad entre B y 1.5·B, a contar desde la base de la cimentación |  |  | 0.5236
[6 empty] | cK= | 0 | KPa
Forma de la cimentación
| Rectangular |  |  |  |  | En situaciones sin drenaje, ¿cu aumenta linealmente con la proundidad?
Si
| Ancho equivalente B* (m) | [6 empty] | z | cu | [6 empty] | Asiento en profundidad |  |  | Acortamiento del estrato
| 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |  |  | m | kPa
[8 empty] | 0 | 50
| Profundidad de la base de la cimentación | [6 empty] | 10 | 150
| D= | 0.5 | m
[6 empty] | Peso específico por debajo de la base de cimentación | [7 empty] | PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL TERRENO | [9 empty] | Lcorr | 100 | m
| Nivel freático |  |  |  |  | g'= | 18 | KN/m3 | En cálculo a corto plazo considerar peso específico aparente
| 6.6 | m |  |  |  | gap= | 18 | KN/m3 | [9 empty] | UNIDAD GEOTÉCNICA | Prof. inicial | Prof. final | Espesor | E MPa | n
| ¿Existe flujo ascendente? | [17 empty] | m | m | m |  |  | q | 0.82567 |  | A | B | msup | minf | n | tsup | tinf | f1sup | f1inf | f2sup | f2inf | ssup | sinf | i=Ssup-Sinf
| No | iv= | 0.4 |  |  |  |  | B* | ck | gK | [6 empty] | NIVEL 1 |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 15 | 0.3 | B | 3 | NIVEL 1 | 0.91 | 0.61 | 0 | 0.83333 | 33.3333 | 33.3483 | 33.3587 | 3.3103 | 3.1423 | 0 | 0.23228 | 0.24872 | 0.2244 | 2.4319
| Gradiente vertical medio en 1,5B bajo la base de la cimentación | [6 empty] | m | kPa | kN/m3 | [6 empty] | NIVEL 2 |  | 2.5 | 10 | 7.5 | 1200 | 0.2 | L | 100 | NIVEL 2 | 0.96 | 0.76 | 0.83333 | 3.3333 | 33.3333 | 33.3587 | 33.5145 | 3.1423 | 2.5148 | 0.23228 | 0.30767 | 0.0029312 | 0.0022504 | 0.068088
[8 empty] | 1.5 | 0 | 18 | [6 empty] | NIVEL 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | NIVEL 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3483 | 33.3483 | 3.3103 | 3.3103 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Inclinación del terreno situado junto a la cimentación | [6 empty] | 1.8 | 0 | 18 | [6 empty] | NIVEL 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | NIVEL 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3483 | 33.3483 | 3.3103 | 3.3103 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| b= | 0 | º |  |  |  |  | 2 | 0 | 18 |  | 0 |  |  |  |  | NIVEL 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | NIVEL 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3483 | 33.3483 | 3.3103 | 3.3103 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Si b>f'/2 se recomienda llevar a cabo un estudio específico de estabilidad global | [6 empty] | 2.5 | 0 | 18 | [9 empty] | Total | 10 | [17 empty] | Stotal | 2.5 | cm
[8 empty] | 3 | 0 | 18
¿Talud en situación transitoria y sin drenaje?
| No |  |  |  |  | Sobrecarga al nivel de la base de la cimentación | [7 empty] | PRESION VERTICAL ADMISIBLE POR ASIENTOS
| En situaciones transitorias y sin drenaje, puede calcularse la presión de hundimiento como en terreno horizontal y depués reducirla en 2bcu |  |  |  |  | ¿Tener en cuenta? |  | Si | gap (sup)= | 18 | KN/m3 |  |  |  | Asiento admisible
[9 empty] | H= | 0.5 | m |  |  |  | 5 | cm
| 2bcu= | 0 | KPa | [5 empty] | q0K= | 9 | KPa
[6 empty] | Para contar con el término de sobrecarga q0K se debe asegurar durante la vida útil de la obra que no se realizan excavaciones junto a las cimentaciones que pudieran dar lugar a una reducción, o incluso anulación, de la misma. | [8 empty] | Ancho de cimentación | Zapata cuadrada |  | Zapata corrida
| Factor de seguridad | [14 empty] | qd |  | qd |  | ¿Espesor>=2·B?
| Situación transitoria | [13 empty] | m | MPa |  | MPa
| gR= | 3 |  |  |  | Resistencia al corte del terreno situado sobre la base de la cimentación | [8 empty] | 1.5 | 0.92636 |  | 0.87765 |  | SI
[6 empty] | ¿Tener en cuenta? |  | No | [6 empty] | 1.8 | 0.87425 |  | 0.85191 |  | SI
[6 empty] | No se debe tener en cuenta en los siguientes casos: | [8 empty] | 2 | 0.85191 |  | 0.84146 |  | SI
[6 empty] | - Cimentaciones someras en arcillas muy plásticas que en épocas secas puedan desarrollar grietas por retracción. | [8 empty] | 2.5 | 0.82092 |  | 0.82856 |  | SI
[6 empty] | - Profundidades de cimentación D inferiores a 2m. | [8 empty] | 3 | 0.8087 |  | 0.82567 |  | SI
- Cimentaciones cercanas a taludes
- Cuando no se pueda garantizar la permanencia en el tiempo del terreno situado por encima de la base de cimentación
FACTORES CORRECTORES O DE INFLUENCIA | [13 empty] | PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO
|  | Zapata cuadrada (L*=B*) |  |  |  |  | Zapata corrida (L*>>B*) | [10 empty] | Ancho de cimentación | Zapata cuadrada |  | Zapata corrida
| B* (m) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | [7 empty] | qd | Limitación | qd | Limitación
| Influencia de la resistencia al corte del terreno situado sobre la base de la cimentación | [16 empty] | m | MPa |  | MPa
| dc= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.5 | 0.15048 | Hundimiento | 0.12306 | Hundimiento
| dq= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1.8 | 0.15997 | Hundimiento | 0.13662 | Hundimiento
| dg= | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 0.1663 | Hundimiento | 0.14566 | Hundimiento
| Influencia de la forma de la cimentación | [16 empty] | 2.5 | 0.18213 | Hundimiento | 0.16826 | Hundimiento
| sc= | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0003 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0005 | 1.0006 | [6 empty] | 3 | 0.19795 | Hundimiento | 0.19085 | Hundimiento
| sq= | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.0013 | 1.0016 | 1.0017 | 1.0022 | 1.0026
| sg= | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.99955 | 0.99946 | 0.9994 | 0.99925 | 0.9991
| Factores de capacidad de carga |  |  | Influencia de la proximidad de un talud a la cimentación |  | Influencia de la inclinación de la resultante de acciones sobre la cimentación (A considerar en fase de proyecto)
| Nc= | 30.1396 |  | tc= | 1
| Nq= | 18.4011 |  | tq= | 1
| Ng= | 15.0698 |  | tg= | 1
PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE POR HUNDIMIENTO
| Ancho de cimentación | Zapata cuadrada |  | Zapata corrida
|  | qd |  | qd
| m | MPa |  | MPa | [9 empty] | VALORES DE Ksp30 DEDUCIDOS DEL CÁLCULO DE ASIENTOS
| 1.5 | 0.15048 |  | 0.12306
| 1.8 | 0.15997 |  | 0.13662 | [13 empty] | Ancho de cimentación | Zapata cuadrada |  | Zapata corrida
| 2 | 0.1663 |  | 0.14566 | [14 empty] | KsB | Ksp30 | KsBL | Ksp30
| 2.5 | 0.18213 |  | 0.16826 | [13 empty] | m | MN/m3 | MN/m3 | MN/m3 | MN/m3
| 3 | 0.19795 |  | 0.19085 | [13 empty] | 1.5 | 18.5271 | 92.6356 | 17.5531 | 87.7654
[18 empty] | 1.8 | 17.485 | 104.91 | 17.0382 | 102.2292
[18 empty] | 2 | 17.0382 | 113.588 | 16.8293 | 112.195
[18 empty] | 2.5 | 16.4185 | 136.8205 | 16.5712 | 138.0931
[18 empty] | 3 | 16.174 | 161.7401 | 16.5134 | 165.1344
[19 empty] | Valor medio | 121.9389 | Valor medio | 121.0834
|  | 451.4424 | 479.9243 | 498.9123 | 546.3822 | 593.8521 | 369.1762 | 409.8674 | 436.9908 | 504.7852 | 572.5591