## SUELO - ANALITICO
[15 empty] | TIPOS DE PILOTE | Kf | f | Tope estructural |  | TIPOS DE SUELO
CIMENTACIONES PROFUNDAS EN SUELOS | [14 empty] | Hincado | 1 |  |  |  | Granular
[15 empty] | Perforado (hormigonado in situ) | 0.75 | 1 |  |  | Cohesivo
[15 empty] | De madera |  | 1 | 5
| Peticionario | [13 empty] | Prefabricado de hormigón armado |  | 0.9 | 0.3
| Trabajo | [13 empty] | Prefabricado de hormigón pretensado |  | 0.9 | 0.3
| Expediente | [13 empty] | De acero |  | 0.8 | 0.3
[15 empty] | Entubado |  |  | 5
[15 empty] | Lodos |  |  | 4
CÁLCULO DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO. SOLUCIÓN ANALÍTICA | [14 empty] | En seco |  |  | 4
[15 empty] | Barrenados sin control de parámetros |  |  | 3.5
APLICABILIDAD | [6 empty] | FORMULACIÓN BÁSICA | [7 empty] | Barrenados con control de parámetros |  |  | 4
- Suelos granulares
- Suelos cohesivos a largo plazo
| - Cimentaciones profundas (L>8D) | [8 empty] | Resistencia por punta |  | Resistencia por fuste
RESISTENCIAS UNITARIAS
[9 empty] | PUNTA |  |  | FUSTE
DESCRIPCIÓN DE LOS PILOTES
GRANULAR
Diámetros de cálculo (mm)
D= | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900
COHESIVO
Longitudes de pilote
Mínima | L= | 15 | m
Incrementos |  | 0.5 | m |  |  |  | ZONA DE INFLUENCIA DE PUNTA
Máxima | L= | 22 | m
[24 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D
Tipo de pilote |  |  | Coeficiente de empuje horizontal | [20 empty] | 650 | [14 empty] | 700 | [14 empty] | 750 | [14 empty] | 800 | [14 empty] | 850 | [14 empty] | 900
Perforado (hormigonado in situ) |  |  | Kf= | 0.75 | [19 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L
Entubado |  |  | Factor de reducción del rozamiento por fuste | [20 empty] | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22
|  |  | f= | 1 | [18 empty] | Inicio zona pasiva sup | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | 16.2 | 16.7 | 17.2 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6
Tope estructural | [22 empty] | Fin zona activa inf | 16.95 | 17.45 | 17.95 | 18.45 | 18.95 | 19.45 | 19.95 | 20.45 | 20.95 | 21.45 | 21.95 | 22.45 | 22.95 | 23.45 | 23.95 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 17.25 | 17.75 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 23.75 | 24.25 | 17.4 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.4 | 17.55 | 18.05 | 18.55 | 19.05 | 19.55 | 20.05 | 20.55 | 21.05 | 21.55 | 22.05 | 22.55 | 23.05 | 23.55 | 24.05 | 24.55 | 17.7 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 20.2 | 20.7 | 21.2 | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.7
fck= | 10 | MPa | [20 empty] | Zona de influencia en cada estrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fp= | 1 | MPa | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.E.= | 5 | MPa | [21 empty] | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.55 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1
¿Considerar aumento del 25% por control adecuado de la integridad? | [5 empty] | No | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SITUACIÓN DE DIMENSIONADO | [23 empty] | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Nivel freático
6.5 | m | [19 empty] | PUNTA | gran | pres ef. Punta | 194 | 198.5 | 203 | 207.5 | 212 | 216.5 | 221 | 225.5 | 230 | 234.5 | 239 | 243.5 | 248 | 252.5 | 257 | 194 | 198.5 | 203 | 207.5 | 212 | 216.5 | 221 | 225.5 | 230 | 234.5 | 239 | 243.5 | 248 | 252.5 | 257 | 194 | 198.5 | 203 | 207.5 | 212 | 216.5 | 221 | 225.5 | 230 | 234.5 | 239 | 243.5 | 248 | 252.5 | 257 | 194 | 198.5 | 203 | 207.5 | 212 | 216.5 | 221 | 225.5 | 230 | 234.5 | 239 | 243.5 | 248 | 252.5 | 257 | 194 | 198.5 | 203 | 207.5 | 212 | 216.5 | 221 | 225.5 | 230 | 234.5 | 239 | 243.5 | 248 | 252.5 | 257 | 194 | 198.5 | 203 | 207.5 | 212 | 216.5 | 221 | 225.5 | 230 | 234.5 | 239 | 243.5 | 248 | 252.5 | 257
[23 empty] | Nq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¿Existe nivel arcilloso de menor resistencia bajo la punta? | [22 empty] | qp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No | Z= | 24 | m | Profundidad del techo del estrato
| cu= | 130 | kPa | Resistencia al corte sin drenaje |  |  |  |  | DIÁMETRO (mm) | [11 empty] | FUSTE | cohe | cu | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 246.732 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 237.6543 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
[9 empty] | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | [8 empty] | Np | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Factor de seguridad | [7 empty] | Z.P. (m) | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | [8 empty] | qp | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.2206 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.1389 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
Situación persistente | [7 empty] | Z.A. (m) | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.7 | [8 empty] | Rp (MPa) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.2206 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.1389 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
gR= | 3 | [21 empty] | Rpk (MN) | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.74662 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8659 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 0.99402 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.2601 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768 | 1.3607 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4314
[23 empty] | Rpd (kN) | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 248.873 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 288.6338 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 331.3399 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 376.9911 | 420.0244 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 425.5876 | 453.5674 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294 | 477.1294
tf
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN | [22 empty] | nivel 1 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00040841 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00043982 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00047124 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00050265 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00053407 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549 | 0.00056549
[23 empty] | nivel 2 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 488.871 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 526.4764 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 564.0819 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 601.6874 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 639.2928 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983 | 676.8983
[13 empty] | Resistencias unitarias en el punto medio del estrato |  |  | Presiones en el muro del estrato | [6 empty] | nivel 3 | 729.2983 | 802.2281 | 875.158 | 948.0878 | 1021.0176 | 1093.9474 | 1166.8773 | 1239.8071 | 1312.7369 | 1385.6668 | 1458.5966 | 1531.5264 | 1604.4562 | 1677.3861 | 1750.3159 | 785.3982 | 863.938 | 942.4778 | 1021.0176 | 1099.5574 | 1178.0972 | 1256.6371 | 1335.1769 | 1413.7167 | 1492.2565 | 1570.7963 | 1649.3361 | 1727.876 | 1806.4158 | 1884.9556 | 841.498 | 925.6478 | 1009.7976 | 1093.9474 | 1178.0972 | 1262.247 | 1346.3969 | 1430.5467 | 1514.6965 | 1598.8463 | 1682.9961 | 1767.1459 | 1851.2957 | 1935.4455 | 2019.5953 | 897.5979 | 987.3577 | 1077.1175 | 1166.8773 | 1256.6371 | 1346.3969 | 1436.1566 | 1525.9164 | 1615.6762 | 1705.436 | 1795.1958 | 1884.9556 | 1974.7154 | 2064.4752 | 2154.235 | 953.6978 | 1049.0675 | 1144.4373 | 1239.8071 | 1335.1769 | 1430.5467 | 1525.9164 | 1621.2862 | 1716.656 | 1812.0258 | 1907.3955 | 2002.7653 | 2098.1351 | 2193.5049 | 2288.8746 | 1009.7976 | 1110.7774 | 1211.7572 | 1312.7369 | 1413.7167 | 1514.6965 | 1615.6762 | 1716.656 | 1817.6357 | 1918.6155 | 2019.5953 | 2120.575 | 2221.5548 | 2322.5346 | 2423.5143
[16 empty] | Efectivas | Totales |  |  |  | Limitación qp cohesivo (kPa) |  | nivel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UNIDAD | Prof. inicial | Prof. final | Espesor | gap | gsat | s'v0 (media) | f | cu | Nq | Np | qp | tf |  | KPa |  |  |  |  | Limitación qp cohesivo (MPa) |  | nivel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GEOTÉC. | m | m | m | KN/m3 | KN/m3 | KPa | º | KPa |  |  | MPa | KPa |  | 32 | 32 |  | 0 |  |  |  | Rfk (KN) | 1218.1697 | 1291.0995 | 1364.0293 | 1436.9592 | 1509.889 | 1582.8188 | 1655.7487 | 1728.6785 | 1801.6083 | 1874.5382 | 1947.468 | 2020.3978 | 2093.3276 | 2166.2575 | 2239.1873 | 1311.875 | 1390.4149 | 1468.9547 | 1547.4945 | 1626.0343 | 1704.5741 | 1783.1139 | 1861.6538 | 1940.1936 | 2018.7334 | 2097.2732 | 2175.813 | 2254.3528 | 2332.8927 | 2411.4325 | 1405.5804 | 1489.7302 | 1573.88 | 1658.0298 | 1742.1796 | 1826.3294 | 1910.4792 | 1994.629 | 2078.7788 | 2162.9286 | 2247.0784 | 2331.2282 | 2415.378 | 2499.5279 | 2583.6777 | 1499.2858 | 1589.0456 | 1678.8054 | 1768.5651 | 1858.3249 | 1948.0847 | 2037.8445 | 2127.6043 | 2217.3641 | 2307.1239 | 2396.8837 | 2486.6435 | 2576.4033 | 2666.163 | 2755.9228 | 1592.9911 | 1688.3609 | 1783.7307 | 1879.1005 | 1974.4702 | 2069.84 | 2165.2098 | 2260.5796 | 2355.9493 | 2451.3191 | 2546.6889 | 2642.0587 | 2737.4285 | 2832.7982 | 2928.168 | 1686.6965 | 1787.6763 | 1888.656 | 1989.6358 | 2090.6155 | 2191.5953 | 2292.5751 | 2393.5548 | 2494.5346 | 2595.5144 | 2696.4941 | 2797.4739 | 2898.4537 | 2999.4334 | 3100.4132
| NIVEL 1 | UG-01 | 0 | 2 | 2 | 16 | 18 | 16 |  | 0.0001 | 0 | 9 | 9e-07 | 0.0001 |  | 156 | 184 |  | 0.40143 |  |  |  | Rfk (MN) | 1.2182 | 1.2911 | 1.364 | 1.437 | 1.5099 | 1.5828 | 1.6557 | 1.7287 | 1.8016 | 1.8745 | 1.9475 | 2.0204 | 2.0933 | 2.1663 | 2.2392 | 1.3119 | 1.3904 | 1.469 | 1.5475 | 1.626 | 1.7046 | 1.7831 | 1.8617 | 1.9402 | 2.0187 | 2.0973 | 2.1758 | 2.2544 | 2.3329 | 2.4114 | 1.4056 | 1.4897 | 1.5739 | 1.658 | 1.7422 | 1.8263 | 1.9105 | 1.9946 | 2.0788 | 2.1629 | 2.2471 | 2.3312 | 2.4154 | 2.4995 | 2.5837 | 1.4993 | 1.589 | 1.6788 | 1.7686 | 1.8583 | 1.9481 | 2.0378 | 2.1276 | 2.2174 | 2.3071 | 2.3969 | 2.4866 | 2.5764 | 2.6662 | 2.7559 | 1.593 | 1.6884 | 1.7837 | 1.8791 | 1.9745 | 2.0698 | 2.1652 | 2.2606 | 2.3559 | 2.4513 | 2.5467 | 2.6421 | 2.7374 | 2.8328 | 2.9282 | 1.6867 | 1.7877 | 1.8887 | 1.9896 | 2.0906 | 2.1916 | 2.2926 | 2.3936 | 2.4945 | 2.5955 | 2.6965 | 2.7975 | 2.8985 | 2.9994 | 3.1004
| NIVEL 2 | UG-02 | 2 | 10 | 8 | 19 | 21 | 94 | 23 |  | 8.6612 | 0 | 2.4425 | 29.9255 |  | 376 | 564 |  | 0 |  |  |  | Rfd (kN) | 406.0566 | 430.3665 | 454.6764 | 478.9864 | 503.2963 | 527.6063 | 551.9162 | 576.2262 | 600.5361 | 624.8461 | 649.156 | 673.4659 | 697.7759 | 722.0858 | 746.3958 | 437.2917 | 463.4716 | 489.6516 | 515.8315 | 542.0114 | 568.1914 | 594.3713 | 620.5513 | 646.7312 | 672.9111 | 699.0911 | 725.271 | 751.4509 | 777.6309 | 803.8108 | 468.5268 | 496.5767 | 524.6267 | 552.6766 | 580.7265 | 608.7765 | 636.8264 | 664.8763 | 692.9263 | 720.9762 | 749.0261 | 777.0761 | 805.126 | 833.176 | 861.2259 | 499.7619 | 529.6819 | 559.6018 | 589.5217 | 619.4416 | 649.3616 | 679.2815 | 709.2014 | 739.1214 | 769.0413 | 798.9612 | 828.8812 | 858.8011 | 888.721 | 918.6409 | 530.997 | 562.787 | 594.5769 | 626.3668 | 658.1567 | 689.9467 | 721.7366 | 753.5265 | 785.3164 | 817.1064 | 848.8963 | 880.6862 | 912.4762 | 944.2661 | 976.056 | 562.2322 | 595.8921 | 629.552 | 663.2119 | 696.8718 | 730.5318 | 764.1917 | 797.8516 | 831.5115 | 865.1715 | 898.8314 | 932.4913 | 966.1512 | 999.8111 | 1033.4711
| NIVEL 3 | UG-03 | 10 | 30 | 20 | 19 | 21 | 266 |  | 250 | 0 | 9 | 2.25 | 71.4286 |  | 376 | 564 |  | 0
| NIVEL 4 |  | 30 | 30 | 0 |  |  | 376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 376 | 564 |  | 0 |  |  |  |  | 171918.4615 | 154564.6154 | 138133.8462 | 122626.1538 | 108041.5385 | 94380 | 81641.5385 | 69826.1538 | 58933.8462 | 48964.6154 | 39918.4615 | 31795.3846 | 24595.3846 | 18318.4615 | 12964.6154 | 149775.9184 | 134733.0612 | 120486.1224 | 107035.102 | 94380 | 82520.8163 | 71457.551 | 61190.2041 | 51718.7755 | 43043.2653 | 35163.6735 | 28080 | 21792.2449 | 16300.4082 | 11604.4898 | 131820 | 118646.6667 | 106166.6667 | 94380 | 83286.6667 | 72886.6667 | 63180 | 54166.6667 | 45846.6667 | 38220 | 31286.6667 | 25046.6667 | 19500 | 14646.6667 | 10486.6667 | 117048.75 | 105409.6875 | 94380 | 83959.6875 | 74148.75 | 64947.1875 | 56355 | 48372.1875 | 40998.75 | 34234.6875 | 28080 | 22534.6875 | 17598.75 | 13272.1875 | 9555 | 104744.0138 | 94380 | 84555.7785 | 75271.3495 | 66526.7128 | 58321.8685 | 50656.8166 | 43531.5571 | 36946.09 | 30900.4152 | 25394.5329 | 20428.4429 | 16002.1453 | 12115.6401 | 8768.9273 | 94380 | 85087.4074 | 76276.2963 | 67946.6667 | 60098.5185 | 52731.8519 | 45846.6667 | 39442.963 | 33520.7407 | 28080 | 23120.7407 | 18642.963 | 14646.6667 | 11131.8519 | 8098.5185
| NIVEL 5 |  | 30 | 30 | 0 |  |  | 376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA ADMISIBLE
CARGA ADMISIBLE (kN)
| Long. | DIÁMETRO (mm)
| (m) | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900
| 15 | 654.9296 | 725.9255 | 799.8667 | 876.753 | 951.0214 | 1015.7996
| 15.5 | 679.2395 | 752.1054 | 827.9166 | 906.673 | 988.3746 | 1073.0215
| 16 | 703.5495 | 778.2854 | 855.9665 | 936.5929 | 1020.1645 | 1106.6814
| 16.5 | 727.8594 | 804.4653 | 884.0165 | 966.5128 | 1051.9545 | 1140.3413
| 17 | 752.1694 | 830.6453 | 912.0664 | 996.4328 | 1083.7444 | 1174.0012
| 17.5 | 776.4793 | 856.8252 | 940.1163 | 1026.3527 | 1115.5343 | 1207.6612
| 18 | 800.7893 | 883.0051 | 968.1663 | 1056.2726 | 1147.3242 | 1241.3211
| 18.5 | 825.0992 | 909.1851 | 996.2162 | 1086.1926 | 1179.1142 | 1274.981
| 19 | 849.4092 | 935.365 | 1024.2661 | 1116.1125 | 1210.9041 | 1308.6409
| 19.5 | 873.7191 | 961.545 | 1052.3161 | 1146.0324 | 1242.694 | 1342.3008
| 20 | 898.029 | 987.7249 | 1080.366 | 1175.9523 | 1274.4839 | 1375.9608
| 20.5 | 922.339 | 1013.9048 | 1108.4159 | 1205.8723 | 1306.2739 | 1409.6207
| 21 | 946.6489 | 1040.0848 | 1136.4659 | 1235.7922 | 1338.0638 | 1443.2806
| 21.5 | 970.9589 | 1066.2647 | 1164.5158 | 1265.7121 | 1369.8537 | 1476.9405
| 22 | 995.2688 | 1092.4447 | 1192.5657 | 1295.6321 | 1401.6436 | 1510.6004
| T.E. (kN) | 1659.1536 | 1924.2255 | 2208.9323 | 2513.2741 | 2837.2509 | 3180.8626
ESTIMACIÓN DE ASIENTOS
MÉTODO SIMPLIFICADO | [8 empty] | FORMULACIÓN APROXIMADA
- El asiento de un pilote vertical aislado sometido a una carga vertical, de servicio, en su cabeza igual a la carga de hundimiento es, aproximadamente, el 1% de su diámetro, más el acortamiento elástico del pilote | [8 empty] | - Asiento del pilote individual aislado, considerando el acortamiento elástico
- Dependiente del módulo de elasticidad del pilote (E) y su carga de servicio (P)
- Aplicar en fase de proyecto
DIÁMETRO (mm)
|  | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900
| Asiento (cm) | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9

## SUELO - SPT
[15 empty] | TIPOS DE PILOTE | f | Tope estructural
CIMENTACIONES PROFUNDAS EN SUELOS GRANULARES | [14 empty] | Hincado
[15 empty] | Perforado (hormigonado in situ) | 1
[15 empty] | De madera | 1 | 5
| Peticionario |  | UTE AYESA-CEMOSA | [11 empty] | Prefabricado de hormigón armado | 1 | 0.3
| Trabajo |  | Auscultación de la Plataforma Este Fase 1A Aeropuerto de Málaga | [11 empty] | Prefabricado de hormigón pretensado | 1 | 0.3
| Expediente |  | 1/C831/003/001 | [11 empty] | De acero | 0.8 | 0.3
[15 empty] | Entubado |  | 5
[15 empty] | Lodos |  | 4
CÁLCULO DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO. MÉTODO BASADO EN ENSAYOS DE PENETRACIÓN | [14 empty] | En seco |  | 4
[15 empty] | Barrenados sin control de parámetros |  | 3.5
APLICABILIDAD | [6 empty] | FORMULACIÓN BÁSICA | [7 empty] | Barrenados con control de parámetros |  | 4
- Suelos granulares con pocas gravas o bolos (retenido #2<30%)
- Golpeos SPT menores o iguales a 50
- Pilotes perforados y pilotes hincados
- Pilotes excavados, sólo si se asegura una correcta ejecución del pilote | [9 empty] | Resistencia por punta |  | Resistencia por fuste
(limpieza de fondo y tratamiento de la punta)
- En suelos cohesivos con qu>0,1MPa, a partir de los resultados del CPT
mediante correlaciones, sólo a efecto orientativo
- A partir de resultados de penetrómetros dinámicos continuos, con | [8 empty] | RESISTENCIAS UNITARIAS
correlaciones justificadas con la experiencia local o ensayos de contraste | [8 empty] | PUNTA |  |  | FUSTE
- Cimentaciones profundas (L>8D)
GRANULAR
DESCRIPCIÓN DE LOS PILOTES
Diámetros de cálculo (mm) | [6 empty] | ZONA DE INFLUENCIA DE PUNTA
D= | 350 | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000
Longitudes de pilote
Mínima | L= | 26 | m
Incrementos |  | 1 | m | [16 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D
Máxima | L= | 40 | m | [16 empty] | 350 | [14 empty] | 450 | [14 empty] | 550 | [14 empty] | 650 | [14 empty] | 850 | [14 empty] | 1000
[20 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L
Tipo de pilote |  |  | Factor de reducción del rozamiento por fuste | [16 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Perforado (hormigonado in situ) |  |  | f= | 1 | [14 empty] | Inicio zona pasiva sup | 23.9 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 29.9 | 30.9 | 31.9 | 32.9 | 33.9 | 34.9 | 35.9 | 36.9 | 37.9 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 | 32.3 | 33.3 | 34.3 | 35.3 | 36.3 | 37.3 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 32.7 | 33.7 | 34.7 | 35.7 | 36.7 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 32.1 | 33.1 | 34.1 | 35.1 | 36.1 | 20.9 | 21.9 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 29.9 | 30.9 | 31.9 | 32.9 | 33.9 | 34.9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Entubado |  |  | Factor de conversión en la punta | [15 empty] | Fin zona activa inf | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 32.05 | 33.05 | 34.05 | 35.05 | 36.05 | 37.05 | 38.05 | 39.05 | 40.05 | 41.05 | 27.35 | 28.35 | 29.35 | 30.35 | 31.35 | 32.35 | 33.35 | 34.35 | 35.35 | 36.35 | 37.35 | 38.35 | 39.35 | 40.35 | 41.35 | 27.65 | 28.65 | 29.65 | 30.65 | 31.65 | 32.65 | 33.65 | 34.65 | 35.65 | 36.65 | 37.65 | 38.65 | 39.65 | 40.65 | 41.65 | 27.95 | 28.95 | 29.95 | 30.95 | 31.95 | 32.95 | 33.95 | 34.95 | 35.95 | 36.95 | 37.95 | 38.95 | 39.95 | 40.95 | 41.95 | 28.55 | 29.55 | 30.55 | 31.55 | 32.55 | 33.55 | 34.55 | 35.55 | 36.55 | 37.55 | 38.55 | 39.55 | 40.55 | 41.55 | 42.55 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  |  | fN= | 0.2 | [14 empty] | Zona de influencia en cada estrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tope estructural | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fck= | 10 | MPa | [17 empty] | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 4.9 | 3.9 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 7.65 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fp= | 1 | MPa | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.E.= | 5 | MPa | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¿Considerar aumento del 25% por control adecuado de la integridad? | [5 empty] | No
[19 empty] | NSPT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SITUACIÓN DE DIMENSIONADO | [18 empty] | qp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | DIÁMETRO (mm) | [8 empty] | FUSTE | tf
Factor de seguridad | [8 empty] | 350 | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000 |  |  |  |  | nivel 1 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 274.8894 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 353.4292 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 431.969 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 510.5088 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 667.5884 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982 | 785.3982
Situación persistente | [7 empty] | Z.P. (m) | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 6 |  |  |  |  | nivel 2 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945
gR= | 3 | [6 empty] | Z.A. (m) | 1.05 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 2.55 | 3 |  |  |  |  | nivel 3 | 494.8008 | 577.2677 | 659.7345 | 742.2013 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 636.1725 | 742.2013 | 848.23 | 954.2588 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 1060.2875 | 777.5442 | 907.1349 | 1036.7256 | 1166.3163 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 1295.907 | 918.9159 | 1072.0685 | 1225.2211 | 1378.3738 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1531.5264 | 1201.6592 | 1401.9357 | 1602.2123 | 1802.4888 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 2002.7653 | 1413.7167 | 1649.3361 | 1884.9556 | 2120.575 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945
[19 empty] | nivel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | nivel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN | [18 empty] | Rfk (KN) | 1594.3583 | 1676.8251 | 1759.2919 | 1841.7587 | 1924.2255 | 1924.2255 | 1924.2255 | 1924.2255 | 1924.2255 | 1924.2255 | 1924.2255 | 1924.2255 | 1924.2255 | 1924.2255 | 1924.2255 | 2049.8892 | 2155.918 | 2261.9467 | 2367.9755 | 2474.0042 | 2474.0042 | 2474.0042 | 2474.0042 | 2474.0042 | 2474.0042 | 2474.0042 | 2474.0042 | 2474.0042 | 2474.0042 | 2474.0042 | 2505.4201 | 2635.0108 | 2764.6015 | 2894.1922 | 3023.7829 | 3023.7829 | 3023.7829 | 3023.7829 | 3023.7829 | 3023.7829 | 3023.7829 | 3023.7829 | 3023.7829 | 3023.7829 | 3023.7829 | 2960.9511 | 3114.1037 | 3267.2564 | 3420.409 | 3573.5616 | 3573.5616 | 3573.5616 | 3573.5616 | 3573.5616 | 3573.5616 | 3573.5616 | 3573.5616 | 3573.5616 | 3573.5616 | 3573.5616 | 3872.0129 | 4072.2895 | 4272.566 | 4472.8425 | 4673.1191 | 4673.1191 | 4673.1191 | 4673.1191 | 4673.1191 | 4673.1191 | 4673.1191 | 4673.1191 | 4673.1191 | 4673.1191 | 4673.1191 | 4555.3093 | 4790.9288 | 5026.5482 | 5262.1677 | 5497.7871 | 5497.7871 | 5497.7871 | 5497.7871 | 5497.7871 | 5497.7871 | 5497.7871 | 5497.7871 | 5497.7871 | 5497.7871 | 5497.7871
[19 empty] | Rfk (MN) | 1.5944 | 1.6768 | 1.7593 | 1.8418 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9242 | 2.0499 | 2.1559 | 2.2619 | 2.368 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.474 | 2.5054 | 2.635 | 2.7646 | 2.8942 | 3.0238 | 3.0238 | 3.0238 | 3.0238 | 3.0238 | 3.0238 | 3.0238 | 3.0238 | 3.0238 | 3.0238 | 3.0238 | 2.961 | 3.1141 | 3.2673 | 3.4204 | 3.5736 | 3.5736 | 3.5736 | 3.5736 | 3.5736 | 3.5736 | 3.5736 | 3.5736 | 3.5736 | 3.5736 | 3.5736 | 3.872 | 4.0723 | 4.2726 | 4.4728 | 4.6731 | 4.6731 | 4.6731 | 4.6731 | 4.6731 | 4.6731 | 4.6731 | 4.6731 | 4.6731 | 4.6731 | 4.6731 | 4.5553 | 4.7909 | 5.0265 | 5.2622 | 5.4978 | 5.4978 | 5.4978 | 5.4978 | 5.4978 | 5.4978 | 5.4978 | 5.4978 | 5.4978 | 5.4978 | 5.4978
[5 empty] | UNIDAD | Prof. inicial | Prof. final | Espesor | NSPT | qp | tf | [7 empty] | Rfd (KN) | 531.4528 | 558.9417 | 586.4306 | 613.9196 | 641.4085 | 641.4085 | 641.4085 | 641.4085 | 641.4085 | 641.4085 | 641.4085 | 641.4085 | 641.4085 | 641.4085 | 641.4085 | 683.2964 | 718.6393 | 753.9822 | 789.3252 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 824.6681 | 835.14 | 878.3369 | 921.5338 | 964.7307 | 1007.9276 | 1007.9276 | 1007.9276 | 1007.9276 | 1007.9276 | 1007.9276 | 1007.9276 | 1007.9276 | 1007.9276 | 1007.9276 | 1007.9276 | 986.9837 | 1038.0346 | 1089.0855 | 1140.1363 | 1191.1872 | 1191.1872 | 1191.1872 | 1191.1872 | 1191.1872 | 1191.1872 | 1191.1872 | 1191.1872 | 1191.1872 | 1191.1872 | 1191.1872 | 1290.671 | 1357.4298 | 1424.1887 | 1490.9475 | 1557.7064 | 1557.7064 | 1557.7064 | 1557.7064 | 1557.7064 | 1557.7064 | 1557.7064 | 1557.7064 | 1557.7064 | 1557.7064 | 1557.7064 | 1518.4364 | 1596.9763 | 1675.5161 | 1754.0559 | 1832.5957 | 1832.5957 | 1832.5957 | 1832.5957 | 1832.5957 | 1832.5957 | 1832.5957 | 1832.5957 | 1832.5957 | 1832.5957 | 1832.5957
[5 empty] | GEOTÉC. | m | m | m |  | MPa | KPa
|  |  |  | NIVEL 1 | Qx | 0 | 10 | 10 | 10 | 2 | 25
|  |  |  | NIVEL 2 | Qc | 10 | 20 | 10 | 30 | 6 | 75
|  |  |  | NIVEL 3 | Ta | 20 | 30 | 10 | 30 | 6 | 75
|  |  |  | NIVEL 4 | Tm |  |  | 0 | 30 | 6 | 75
|  |  |  | NIVEL 5 | Ts |  |  | 0 | 30 | 6 | 75
[7 empty] | Total | 30
[19 empty] | Rpk (MN) | 0.57727 | 0.57727 | 0.57727 | 0.57727 | 0.57727 | 0.57727 | 0.57727 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.95426 | 0.95426 | 0.95426 | 0.95426 | 0.95426 | 0.95426 | 0.95426 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4255 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4255 | 1.4255 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.4047 | 3.4047 | 3.4047 | 3.4047 | 3.4047 | 3.4047 | 3.4047 | 3.4047 | 3.4047 | 3.4047 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.7124 | 4.7124 | 4.7124 | 4.7124 | 4.7124 | 4.7124 | 4.7124 | 4.7124 | 4.7124 | 4.7124 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CARGA ADMISIBLE | [18 empty] | Rpd (kN) | 192.4226 | 192.4226 | 192.4226 | 192.4226 | 192.4226 | 192.4226 | 192.4226 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 318.0863 | 318.0863 | 318.0863 | 318.0863 | 318.0863 | 318.0863 | 318.0863 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 475.1659 | 475.1659 | 475.1659 | 475.1659 | 475.1659 | 475.1659 | 475.1659 | 475.1659 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 663.6614 | 663.6614 | 663.6614 | 663.6614 | 663.6614 | 663.6614 | 663.6614 | 663.6614 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1134.9003 | 1134.9003 | 1134.9003 | 1134.9003 | 1134.9003 | 1134.9003 | 1134.9003 | 1134.9003 | 1134.9003 | 1134.9003 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CARGA ADMISIBLE (kN)
| Long. | DIÁMETRO (mm)
| (m) | 350 | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000
| 26 | 481.0564 | 795.2156 | 1187.9147 | 1650.6451 | 2425.5713 | 3089.2328
| 27 | 481.0564 | 795.2156 | 1187.9147 | 1659.1536 | 2492.3302 | 3167.7726
| 28 | 481.0564 | 795.2156 | 1187.9147 | 1659.1536 | 2559.089 | 3246.3124
| 29 | 481.0564 | 795.2156 | 1187.9147 | 1659.1536 | 2625.8479 | 3324.8522
| 30 | 481.0564 | 795.2156 | 1187.9147 | 1659.1536 | 2692.6067 | 3403.392
| 31 | 481.0564 | 795.2156 | 1187.9147 | 1659.1536 | 2692.6067 | 3403.392
| 32 | 481.0564 | 795.2156 | 1187.9147 | 1659.1536 | 2692.6067 | 3403.392
| 33 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1187.9147 | 1659.1536 | 2692.6067 | 3403.392
| 34 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2692.6067 | 3403.392
| 35 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2692.6067 | 3403.392
| 36 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 37 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 38 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 39 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 40 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| T.E. (kN) | 481.0564 | 795.2156 | 1187.9147 | 1659.1536 | 2837.2509 | 3926.9908
ESTIMACIÓN DE ASIENTOS
MÉTODO SIMPLIFICADO | [8 empty] | FORMULACIÓN APROXIMADA
- El asiento de un pilote vertical aislado sometido a una carga vertical, de servicio, en su cabeza igual a la carga de hundimiento es, aproximadamente, el 1% de su diámetro, más el acortamiento elástico del pilote | [8 empty] | - Asiento del pilote individual aislado, considerando el acortamiento elástico
- Dependiente del módulo de elasticidad del pilote (E) y su carga de servicio (P)
- Aplicar en fase de proyecto
DIÁMETRO (mm)
|  | 350 | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000
| Asiento (cm) | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.85 | 1

## SUELO - PRESIOM
[15 empty] | TIPOS DE PILOTE |  | f | Tope estructural
CIMENTACIONES PROFUNDAS EN SUELOS | [14 empty] | Hincado
[15 empty] | Perforado (hormigonado in situ) |  | 1
[15 empty] | De madera |  | 1 | 5
| Peticionario |  | UTE AYESA-CEMOSA | [11 empty] | Prefabricado de hormigón armado |  | 1 | 0.3
| Trabajo |  | Auscultación de la Plataforma Este Fase 1A Aeropuerto de Málaga | [11 empty] | Prefabricado de hormigón pretensado |  | 1 | 0.3
| Expediente |  | 1/C831/003/001 | [11 empty] | De acero |  | 0.8 | 0.3
[15 empty] | Entubado |  |  | 5
[15 empty] | Lodos |  |  | 4
CÁLCULO DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO. MÉTODO BASADO EN ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS | [14 empty] | En seco |  |  | 4
[15 empty] | Barrenados sin control de parámetros |  |  | 3.5
APLICABILIDAD | [6 empty] | FORMULACIÓN BÁSICA | [7 empty] | Barrenados con control de parámetros |  |  | 4
- Suelos granulares con pocas gravas o bolos (retenido #2<30%)
- Golpeos SPT menores o iguales a 50
- Pilotes perforados y pilotes hincados
- Pilotes excavados, sólo si se asegura una correcta ejecución del pilote | [9 empty] | Resistencia por punta |  | Resistencia por fuste
(limpieza de fondo y tratamiento de la punta)
- En suelos cohesivos con qu>0,1MPa, a partir de los resultados del CPT
mediante correlaciones, sólo a efecto orientativo
- A partir de resultados de penetrómetros dinámicos continuos, con | [8 empty] | RESISTENCIAS UNITARIAS
correlaciones justificadas con la experiencia local o ensayos de contraste | [8 empty] | PUNTA |  |  | FUSTE
- Cimentaciones profundas (L>8D)
GRANULAR
DESCRIPCIÓN DE LOS PILOTES
Diámetros de cálculo (mm) | [6 empty] | ZONA DE INFLUENCIA DE PUNTA
D= | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000 | 1250
Longitudes de pilote
Mínima | L= | 10 | m
Incrementos |  | 1 | m
Máxima | L= | 24 | m
Tipo de pilote | [21 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D | [14 empty] | D
Perforado (hormigonado in situ) | [21 empty] | 450 | [14 empty] | 550 | [14 empty] | 650 | [14 empty] | 850 | [14 empty] | 1000 | [14 empty] | 1250
Barrenados con control de parámetros | [21 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L | [14 empty] | L
[22 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Tope estructural | [20 empty] | Inicio zona pasiva sup | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5
fck= | 10 | MPa | [18 empty] | Fin zona activa inf | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.35 | 21.35 | 22.35 | 23.35 | 24.35 | 25.35 | 11.65 | 12.65 | 13.65 | 14.65 | 15.65 | 16.65 | 17.65 | 18.65 | 19.65 | 20.65 | 21.65 | 22.65 | 23.65 | 24.65 | 25.65 | 11.95 | 12.95 | 13.95 | 14.95 | 15.95 | 16.95 | 17.95 | 18.95 | 19.95 | 20.95 | 21.95 | 22.95 | 23.95 | 24.95 | 25.95 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 18.55 | 19.55 | 20.55 | 21.55 | 22.55 | 23.55 | 24.55 | 25.55 | 26.55 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 13.75 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 | 27.75
fp= | 1 | MPa | [18 empty] | Zona de influencia en cada estrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.E.= | 4 | MPa | [19 empty] | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
¿Considerar aumento del 25% por control adecuado de la integridad? | [5 empty] | No | [15 empty] | 1.35 | 2.35 | 3.35 | 4.05 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 2.65 | 3.65 | 4.65 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 2.95 | 3.95 | 4.95 | 4.9 | 3.9 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 3.55 | 4.55 | 5 | 5 | 5 | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.35 | 2.35 | 3.35 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1.65 | 2.65 | 3.65 | 4.65 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.95 | 2.95 | 3.95 | 4.95 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.55 | 2.55 | 3.55 | 4.55 | 5.55 | 6.55 | 7.55 | 7.65 | 7.65 | 7.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.75 | 1.75 | 2.75 | 3.75 | 4.75 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 9.75 | 10 | 9.5 | 8.5
SITUACIÓN DE DIMENSIONADO | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nivel freático | [20 empty] | pL | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.168 | 2.3893 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
0 | m | [7 empty] | DIÁMETRO (mm) | [11 empty] | qp | 3.765 | 3.759 | 3.753 | 3.747 | 3.741 | 3.7725 | 3.7665 | 3.7605 | 3.7545 | 3.7485 | 3.7425 | 3.7365 | 3.7305 | 3.7245 | 3.7185 | 3.765 | 3.759 | 3.753 | 3.747 | 3.741 | 3.7725 | 3.7665 | 3.7605 | 3.7545 | 3.7485 | 3.7425 | 3.7365 | 3.7305 | 3.7245 | 3.7185 | 3.765 | 3.759 | 3.753 | 3.747 | 3.741 | 3.7725 | 3.7665 | 3.7605 | 3.7545 | 3.7485 | 3.7425 | 3.7365 | 3.7305 | 3.7245 | 3.7185 | 3.765 | 3.759 | 3.753 | 3.747 | 3.741 | 3.7725 | 3.7665 | 3.7605 | 3.7545 | 3.7485 | 3.7425 | 3.7365 | 3.7305 | 3.7245 | 3.7185 | 3.765 | 3.759 | 3.753 | 3.747 | 3.741 | 3.7725 | 3.7665 | 3.7605 | 3.7545 | 3.7485 | 3.7425 | 3.7365 | 3.7305 | 3.7245 | 3.7185 | 3.267 | 3.593 | 3.753 | 3.747 | 3.741 | 3.7725 | 3.7665 | 3.7605 | 3.7545 | 3.7485 | 3.7425 | 3.7365 | 3.7305 | 3.7245 | 3.7185
[9 empty] | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000 | 1250 |  |  |  |  | FUSTE |  | pres ef. Punta (KPa) | -20 | -12 | -4 | 4 | 12 | -30 | -22 | -14 | -6 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | -20 | -12 | -4 | 4 | 12 | -30 | -22 | -14 | -6 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | -20 | -12 | -4 | 4 | 12 | -30 | -22 | -14 | -6 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | -20 | -12 | -4 | 4 | 12 | -30 | -22 | -14 | -6 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | -20 | -12 | -4 | 4 | 12 | -30 | -22 | -14 | -6 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | -20 | -12 | -4 | 4 | 12 | -30 | -22 | -14 | -6 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42
Factor de seguridad | [7 empty] | Z.P. (m) | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 6 | 7.5 | [5 empty] | tf | nivel 1 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3823 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 1.6336 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 2.5133 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416 | 3.1416
Situación persistente | [7 empty] | Z.A. (m) | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 2.55 | 3 | 3.75 | [6 empty] | nivel 2 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 848.23 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1036.7256 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1225.2211 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1602.2123 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 1884.9556 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945 | 2356.1945
gR= | 3 | [19 empty] | nivel 3 | 0 | 141.3717 | 282.7433 | 424.115 | 565.4867 | 706.8583 | 706.8583 | 706.8583 | 706.8583 | 706.8583 | 706.8583 | 706.8583 | 706.8583 | 706.8583 | 706.8583 | 0 | 172.7876 | 345.5752 | 518.3628 | 691.1504 | 863.938 | 863.938 | 863.938 | 863.938 | 863.938 | 863.938 | 863.938 | 863.938 | 863.938 | 863.938 | 0 | 204.2035 | 408.407 | 612.6106 | 816.8141 | 1021.0176 | 1021.0176 | 1021.0176 | 1021.0176 | 1021.0176 | 1021.0176 | 1021.0176 | 1021.0176 | 1021.0176 | 1021.0176 | 0 | 267.0354 | 534.0708 | 801.1061 | 1068.1415 | 1335.1769 | 1335.1769 | 1335.1769 | 1335.1769 | 1335.1769 | 1335.1769 | 1335.1769 | 1335.1769 | 1335.1769 | 1335.1769 | 0 | 314.1593 | 628.3185 | 942.4778 | 1256.6371 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 1570.7963 | 0 | 392.6991 | 785.3982 | 1178.0972 | 1570.7963 | 1963.4954 | 1963.4954 | 1963.4954 | 1963.4954 | 1963.4954 | 1963.4954 | 1963.4954 | 1963.4954 | 1963.4954 | 1963.4954
[21 empty] | nivel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3717 | 282.7433 | 424.115 | 565.4867 | 706.8583 | 848.23 | 989.6017 | 1130.9734 | 1272.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7876 | 345.5752 | 518.3628 | 691.1504 | 863.938 | 1036.7256 | 1209.5132 | 1382.3008 | 1555.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2035 | 408.407 | 612.6106 | 816.8141 | 1021.0176 | 1225.2211 | 1429.4247 | 1633.6282 | 1837.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0354 | 534.0708 | 801.1061 | 1068.1415 | 1335.1769 | 1602.2123 | 1869.2476 | 2136.283 | 2403.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.1593 | 628.3185 | 942.4778 | 1256.6371 | 1570.7963 | 1884.9556 | 2199.1149 | 2513.2741 | 2827.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.6991 | 785.3982 | 1178.0972 | 1570.7963 | 1963.4954 | 2356.1945 | 2748.8936 | 3141.5927 | 3534.2917
[21 empty] | nivel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN | [20 empty] | Rfk (KN) | 849.361 | 990.7327 | 1132.1043 | 1273.476 | 1414.8477 | 1556.2193 | 1697.591 | 1838.9627 | 1980.3343 | 2121.706 | 2263.0777 | 2404.4494 | 2545.821 | 2687.1927 | 2828.5644 | 1038.1079 | 1210.8955 | 1383.6831 | 1556.4707 | 1729.2583 | 1902.0459 | 2074.8335 | 2247.621 | 2420.4086 | 2593.1962 | 2765.9838 | 2938.7714 | 3111.559 | 3284.3466 | 3457.1342 | 1226.8548 | 1431.0583 | 1635.2618 | 1839.4653 | 2043.6689 | 2247.8724 | 2452.0759 | 2656.2794 | 2860.4829 | 3064.6865 | 3268.89 | 3473.0935 | 3677.297 | 3881.5006 | 4085.7041 | 1604.3485 | 1871.3839 | 2138.4193 | 2405.4547 | 2672.49 | 2939.5254 | 3206.5608 | 3473.5962 | 3740.6315 | 4007.6669 | 4274.7023 | 4541.7377 | 4808.773 | 5075.8084 | 5342.8438 | 1887.4689 | 2201.6281 | 2515.7874 | 2829.9467 | 3144.1059 | 3458.2652 | 3772.4245 | 4086.5837 | 4400.743 | 4714.9023 | 5029.0615 | 5343.2208 | 5657.3801 | 5971.5393 | 6285.6986 | 2359.3361 | 2752.0352 | 3144.7342 | 3537.4333 | 3930.1324 | 4322.8315 | 4715.5306 | 5108.2297 | 5500.9287 | 5893.6278 | 6286.3269 | 6679.026 | 7071.7251 | 7464.4241 | 7857.1232
[13 empty] | Resistencias unitarias en el punto medio del estrato | [7 empty] | Rfd (KN) | 283.1203 | 330.2442 | 377.3681 | 424.492 | 471.6159 | 518.7398 | 565.8637 | 612.9876 | 660.1114 | 707.2353 | 754.3592 | 801.4831 | 848.607 | 895.7309 | 942.8548 | 346.036 | 403.6318 | 461.2277 | 518.8236 | 576.4194 | 634.0153 | 691.6112 | 749.207 | 806.8029 | 864.3987 | 921.9946 | 979.5905 | 1037.1863 | 1094.7822 | 1152.3781 | 408.9516 | 477.0194 | 545.0873 | 613.1551 | 681.223 | 749.2908 | 817.3586 | 885.4265 | 953.4943 | 1021.5622 | 1089.63 | 1157.6978 | 1225.7657 | 1293.8335 | 1361.9014 | 534.7828 | 623.7946 | 712.8064 | 801.8182 | 890.83 | 979.8418 | 1068.8536 | 1157.8654 | 1246.8772 | 1335.889 | 1424.9008 | 1513.9126 | 1602.9243 | 1691.9361 | 1780.9479 | 629.1563 | 733.876 | 838.5958 | 943.3156 | 1048.0353 | 1152.7551 | 1257.4748 | 1362.1946 | 1466.9143 | 1571.6341 | 1676.3538 | 1781.0736 | 1885.7934 | 1990.5131 | 2095.2329 | 786.4454 | 917.3451 | 1048.2447 | 1179.1444 | 1310.0441 | 1440.9438 | 1571.8435 | 1702.7432 | 1833.6429 | 1964.5426 | 2095.4423 | 2226.342 | 2357.2417 | 2488.1414 | 2619.0411
Presiones en el muro del estrato
|  | UNIDAD | Prof. inicial | Prof. final | Espesor | gap | gsat | Tipo de suelo | K | K0 | pl | p0 (med) | qp | tf |  | Efectivas | Totales
|  | GEOTÉC. | m | m | m | KN/m3 | KN/m3 |  |  |  | MPa | KPa | MPa | KPa |  | KPa
| NIVEL 1 | Qx | 0 | 4 | 4 | 18 | 18 | Cohesivo | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 16 | 0.003 | 0.2 |  | 32 | 72
| NIVEL 2 | Qc | 4 | 10 | 6 | 18 | 18 | Cohesivo | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 56 | 3.708 | 100 |  | 80 | 108
| NIVEL 3 | Ta | 10 | 15 | 5 | 18 | 18 | Cohesivo | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 100 | 3.675 | 100 |  | 120 | 90
| NIVEL 4 | Tm | 15 | 25 | 10 | 18 | 18 | Cohesivo | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 160 | 3.63 | 100 |  | 200 | 180
| NIVEL 5 | Ts | 25 | 25 | 0 | 18 | 18 | Cohesivo | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 200 | 3.6 | 100 |  | 200 | 0 |  |  |  | Rpk (MN) | 0.5988 | 0.59784 | 0.59689 | 0.59593 | 0.59498 | 0.59999 | 0.59904 | 0.59808 | 0.59713 | 0.59617 | 0.59522 | 0.59426 | 0.59331 | 0.59236 | 0.5914 | 0.8945 | 0.89307 | 0.89165 | 0.89022 | 0.8888 | 0.89628 | 0.89486 | 0.89343 | 0.89201 | 0.89058 | 0.88915 | 0.88773 | 0.8863 | 0.88488 | 0.88345 | 1.2493 | 1.2474 | 1.2454 | 1.2434 | 1.2414 | 1.2518 | 1.2498 | 1.2478 | 1.2459 | 1.2439 | 1.2419 | 1.2399 | 1.2379 | 1.2359 | 1.2339 | 2.1364 | 2.133 | 2.1296 | 2.1262 | 2.1228 | 2.1407 | 2.1373 | 2.1339 | 2.1305 | 2.1271 | 2.1237 | 2.1203 | 2.1169 | 2.1135 | 2.1101 | 2.957 | 2.9523 | 2.9476 | 2.9429 | 2.9382 | 2.9629 | 2.9582 | 2.9535 | 2.9488 | 2.9441 | 2.9394 | 2.9346 | 2.9299 | 2.9252 | 2.9205 | 4.0092 | 4.4093 | 4.6056 | 4.5983 | 4.5909 | 4.6296 | 4.6222 | 4.6148 | 4.6075 | 4.6001 | 4.5927 | 4.5854 | 4.578 | 4.5706 | 4.5633
[21 empty] | Rpd (KN) | 199.5991 | 199.281 | 198.963 | 198.6449 | 198.3268 | 199.9967 | 199.6786 | 199.3606 | 199.0425 | 198.7244 | 198.4063 | 198.0882 | 197.7701 | 197.452 | 197.134 | 298.1666 | 297.6914 | 297.2163 | 296.7411 | 296.2659 | 298.7606 | 298.2854 | 297.8102 | 297.3351 | 296.8599 | 296.3847 | 295.9096 | 295.4344 | 294.9592 | 294.4841 | 416.4476 | 415.7839 | 415.1202 | 414.4566 | 413.7929 | 417.2771 | 416.6135 | 415.9498 | 415.2862 | 414.6225 | 413.9588 | 413.2952 | 412.6315 | 411.9678 | 411.3042 | 712.15 | 711.0151 | 709.8802 | 708.7453 | 707.6104 | 713.5686 | 712.4337 | 711.2988 | 710.1639 | 709.029 | 707.8941 | 706.7592 | 705.6243 | 704.4894 | 703.3545 | 985.6747 | 984.1039 | 982.5331 | 980.9623 | 979.3915 | 987.6382 | 986.0674 | 984.4966 | 982.9258 | 981.355 | 979.7842 | 978.2134 | 976.6426 | 975.0718 | 973.501 | 1336.4041 | 1469.7581 | 1535.208 | 1532.7536 | 1530.2992 | 1543.1847 | 1540.7303 | 1538.2759 | 1535.8216 | 1533.3672 | 1530.9128 | 1528.4585 | 1526.0041 | 1523.5497 | 1521.0953
CARGA ADMISIBLE
CARGA ADMISIBLE (kN)
| Long. | DIÁMETRO (mm)
| (m) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000 | 1250
| 10 | 482.7195 | 644.2026 | 825.3991 | 1246.9328 | 1614.831 | 2122.8494
| 11 | 529.5253 | 701.3233 | 892.8033 | 1334.8097 | 1717.9799 | 2387.1032
| 12 | 576.3311 | 758.444 | 960.2075 | 1422.6866 | 1821.1289 | 2583.4527
| 13 | 623.1369 | 815.5647 | 1027.6117 | 1510.5635 | 1924.2779 | 2711.898
| 14 | 636.1725 | 872.6854 | 1095.0159 | 1598.4404 | 2027.4268 | 2840.3434
| 15 | 636.1725 | 932.7758 | 1166.5679 | 1693.4104 | 2140.3933 | 2984.1285
| 16 | 636.1725 | 950.3318 | 1233.9721 | 1781.2873 | 2243.5422 | 3112.5738
| 17 | 636.1725 | 950.3318 | 1301.3763 | 1869.1642 | 2346.6912 | 3241.0192
| 18 | 636.1725 | 950.3318 | 1327.3229 | 1957.0411 | 2449.8401 | 3369.4645
| 19 | 636.1725 | 950.3318 | 1327.3229 | 2044.918 | 2552.9891 | 3497.9098
| 20 | 636.1725 | 950.3318 | 1327.3229 | 2132.7949 | 2656.138 | 3626.3551
| 21 | 636.1725 | 950.3318 | 1327.3229 | 2220.6717 | 2759.287 | 3754.8005
| 22 | 636.1725 | 950.3318 | 1327.3229 | 2269.8007 | 2862.436 | 3883.2458
| 23 | 636.1725 | 950.3318 | 1327.3229 | 2269.8007 | 2965.5849 | 4011.6911
| 24 | 636.1725 | 950.3318 | 1327.3229 | 2269.8007 | 3068.7339 | 4140.1364
| T.E. (kN) | 636.1725 | 950.3318 | 1327.3229 | 2269.8007 | 3141.5927 | 4908.7385
ESTIMACIÓN DE ASIENTOS
MÉTODO SIMPLIFICADO | [8 empty] | FORMULACIÓN APROXIMADA
- El asiento de un pilote vertical aislado sometido a una carga vertical, de servicio, en su cabeza igual a la carga de hundimiento es, aproximadamente, el 1% de su diámetro, más el acortamiento elástico del pilote | [8 empty] | - Asiento del pilote individual aislado, considerando el acortamiento elástico
- Dependiente del módulo de elasticidad del pilote (E) y su carga de servicio (P)
- Aplicar en fase de proyecto
DIÁMETRO (mm)
|  | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000 | 1250
| Asiento (cm) | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.25

## ROCA
[15 empty] | TIPOS DE PILOTE | f | Tope estructural
CIMENTACIONES PROFUNDAS EN ROCA | [14 empty] | Hincado
[15 empty] | Perforado (hormigonado in situ) | 1
[15 empty] | De madera | 1 | 5
| Peticionario |  | UTE AYESA-CEMOSA | [11 empty] | Prefabricado de hormigón armado | 1 | 0.3
| Trabajo |  | Auscultación de la Plataforma Este Fase 1A Aeropuerto de Málaga | [11 empty] | Prefabricado de hormigón pretensado | 1 | 0.3
| Expediente |  | 1/C831/003/001 | [11 empty] | De acero | 0.8 | 0.3
[15 empty] | Entubado |  | 6
[15 empty] | Lodos |  | 5
CÁLCULO DE LA CARGA DE HUNDIMIENTO. MÉTODO BASADO EN ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS | [14 empty] | En seco |  | 5
APLICABILIDAD | [6 empty] | FORMULACIÓN BÁSICA
- Para roca sana o poco meteorizada (qu>2,5MPa, RQD>25 y GM<IV)
- En rocas sedimentarias los estratos deben ser horizontales o subhorizontales
- Cimentaciones profundas (L>8D) | [9 empty] | Resistencia por punta |  | Resistencia por fuste
RESISTENCIAS UNITARIAS
[9 empty] | PUNTA |  |  | FUSTE
ROCA
DESCRIPCIÓN DE LOS PILOTES
Diámetros de cálculo (mm) | [6 empty] | DESCRIPCIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN
D= | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000 | 1250
PARÁMETROS GEOMECÁNICOS
Longitudes de pilote | [9 empty] | Resistencia a compresión simple roca sana
Mínima | L= | 10 | m | [6 empty] | qu | 23 | MPa
Incrementos |  | 0.5 | m | [6 empty] | Espaciamiento de las discontinuidades
Máxima | L= | 17 | m | [6 empty] | s | 100 | mm
Apertura de las discontinuidades
Tipo de pilote | [9 empty] | a | 1 | mm
Perforado (hormigonado in situ) | [9 empty] | Estado de juntas
Lodos | [9 empty] | Rellenas con suelo o fragmentos de roca alterada
Tope estructural | [8 empty] | COMPROBACIONES |  |  |  | CUMPLE
fck= | 10 | MPa | [6 empty] | s>300mm |  |  |  | SI
fp= | 1 | MPa | [6 empty] | a<5mm en junta limpia
T.E.= | 5 | MPa | [6 empty] | a<25mm en junta rellena con suelo o roca alterada |  |  |  | SI
¿Considerar aumento del 25% por control adecuado de la integridad? | [5 empty] | No |  |  | 0<a/s<0,02 |  |  |  | SI
SITUACIÓN DE DIMENSIONADO | [8 empty] | Diámetro | CUMPLE | df | Ksp | qp,d | tf,d
[9 empty] | mm | 0,05<s/D<2 |  |  | MPa | Mpa
Profundidad de empotramiento en la roca | [8 empty] | 450 | SI | 1.8889 | 0.16111 | 6.9994 | 0.95917
Lr= | 1 | m | [6 empty] | 550 | SI | 1.7273 | 0.15909 | 6.3202 | 0.95917
[9 empty] | 650 | SI | 1.6154 | 0.15769 | 5.8589 | 0.95917
[9 empty] | 850 | SI | 1.4706 | 0.15588 | 5.2725 | 0.95917
[9 empty] | 1000 | SI | 1.4 | 0.155 | 4.991 | 0.95917
[9 empty] | 1250 | SI | 1.32 | 0.154 | 4.6754 | 0.95917
CARGA DE HUNDIMIENTO
CARGA ADMISIBLE (MN)
DIÁMETRO (mm)
|  | 450 | 550 | 650 | 850 | 1000 | 1250
|  | 0.79522 | 1.1879 | 1.6592 | 2.8373 | 3.927 | 6.1359
| Tope Estructural | 0.79522 | 1.1879 | 1.6592 | 2.8373 | 3.927 | 6.1359